## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΜΑΔΑ Α΄

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | : |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | : |  |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | : |  |
| ΑΦΜ | : |  |
| Δ.Ο.Υ. | : |  |
| Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. | : |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ | : |  |

| A/A | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Δ Ο Υ Σ |  | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |  |  |
| 001 | ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 ≤8W 840 600MM 800LM |  | TEM | 100 |  |  |
| 002 | ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 ≤14,5W 840 1,2M 1600LM |  | TEM | 100 |  |  |
| 003 | ΛΑΜΠΑ LED A67 ≤17,5W E27 840 2452LM |  | TEM | 100 |  |  |
| 004 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV ≤27W E27 840 3400LM DIM |  | TEM | 50 |  |  |
| 005 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV106 ≤54W E40 840 6800LM DIM |  | TEM | 30 |  |  |
| 006 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV ≤36W E27 840 4500LM DIM |  | TEM | 20 |  |  |
| 007 | Λάμπα LED ≤20W 2000lm E27 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό IP44 |  | TEM | 50 |  |  |
| 008 | Λάμπα LED ≤35W 5000lm E27 230V 180° 4000K Ουδέτερο Λευκό HB G3 |  | TEM | 50 |  |  |
| 009 | Λάμπα LED PAR 16 ≤7W 600lm GU10 230V 36° 4000K Ουδέτερο Λευκό |  | TEM | 50 |  |  |
| 010 | Λάμπα LED Κλασική ≤10W 1055lm E27 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό |  | TEM | 30 |  |  |
| 011 | Λάμπα LED Κλασική ≤8W 806lm B22d 230V 200° 2700K Θερμό Λευκό |  | TEM | 20 |  |  |
| 012 | Λάμπα LED Κερί ≤7W 806lm E14 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό |  | TEM | 20 |  |  |
| 013 | Λάμπα LED ≤12,5W 1521lm R7s 230V 2700K Θερμό Λευκό |  | TEM | 10 |  |  |
| 014 | Λάμπα LED R80 ≤12W 1050lm E27 230V 120° 4000K Ουδέτερο Λευκό |  | TEM | 15 |  |  |
| 015 | Λάμπα LED R63 ≤8W 720lm E27 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό |  | TEM | 50 |  |  |
| 016 | Λάμπα φθορισμού Σωληνωτή T8 15W/840 G13 452mm |  | TEM | 25 |  |  |
| 017 | ΛAMΠA 230V 750W HPL 3200K |  | TEM | 10 |  |  |
| 018 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.600W GY9,5 GKV 240V ΘΕΑΤΡΟΥ |  | TEM | 10 |  |  |
| 019 | ΛAMΠA OIKON.PL 36W 2G11 840 416,6MM 4P |  | TEM | 20 |  |  |
| 020 | MARK LED BAR, RGB (3in1), 24X3W Κωδικός: MBAR RGB 4 72 |  | TEM | 1 |  |  |
| 021 | LASERWORLD FULL COLOR LASER 4000mW With ILDA Κωδικός: CS-4000RGB FX |  | TEM | 1 |  |  |
| 022 | ΠΡΟΒ. ΘΕΑΤΡΟΥ PAR64 RGBW 120W |  | TEM | 1 |  |  |
| 023 | EUROLITE Προβολέας LED COB200W RGB+WW |  | TEM | 1 |  |  |
| 024 | Φωτιστικό δρόμου LED ≤90W 230V IP65 ≥9000lm | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | TEM | 5 |  |  |
| 025 | Φωτιστικό δρόμου LED ≤60W 230V IP65 ≥6100lm | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | TEM | 15 |  |  |
| 026 | Φωτιστικό πάνελ LED 60x60 ≤34W 230V 4000K 3200lm Λευκό |  | TEM | 15 |  |  |
| 027 | ΦΩΤ.DOWNLIGHT LED ≤22,5W 4000Κ ΛΕΥΚΟ D200 |  | TEM | 30 |  |  |
| 028 | Ανταλλακτική μπάλα φωτιστικού Φ40 Λευκό Οπάλ IP65 | Κάλυμμα σφαιρικών φωτιστικών. Γαλακτερού τύπου. Διαστάσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο του παραρτήματος Β. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. | TEM | 50 |  |  |
| 029 | Ανταλλακτική μπάλα φωτιστικού Φ40 ΔΙΑΦ. IP65 | Κάλυμμα σφαιρικών φωτιστικών. Διάφανου τύπου. Διαστάσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο του παραρτήματος Β. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. | TEM | 50 |  |  |
| 030 | Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ40 E27 Μαύρο | Μεταλλική Βάση ή πλαστική | TEM | 50 |  |  |
| 031 | Φωτιστικό κολωνάκι LED 1X11W 1520mm Μαύρο IP66 |  | TEM | 1 |  |  |
| 032 | Προβολέας LED ≤125W 4000K Μαύρος IP65 | απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών | TEM | 5 |  |  |
| 033 | Προβολέας LED ≤165W 4000K Μαύρος IP65 | απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών | TEM | 5 |  |  |
| 034 | Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή Με καπάκι Λευκή IP55 |  | TEM | 10 |  |  |
| 035 | Πρίζα Σούκο 2M Με ασφάλεια παιδιών 16A 250V Λευκή |  | TEM | 10 |  |  |
| 036 | Πρίζα δικτύου U/UTP 1XRJ45 8(4) CAT5e Λευκό |  | TEM | 10 |  |  |
| 037 | Πλήρης μηχανισμός μονής πρίζας τηλεφώνου RJ11 6(4) Λευκό |  | TEM | 10 |  |  |
| 038 | Διακόπτης Αλέ Ρετούρ Χωνευτός Στεγανός Λευκός IP55 |  | TEM | 10 |  |  |
| 039 | Διακόπτης Διπλός Αλέ Ρετούρ Χωνευτός Στεγανός Λευκός IP55 |  | TEM | 10 |  |  |
| 040 | Διακόπτης Κομιτατέρ 10A Λευκός IP20 |  | TEM | 10 |  |  |
| 041 | Διακόπτης Απλός 10A Λευκός IP20 |  | TEM | 10 |  |  |
| 042 | Διακόπτης MΠOYTON Λευκός IP20 |  | TEM | 10 |  |  |
| 044 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 6Στ. IP40 |  | TEM | 2 |  |  |
| 045 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1σειρά 6M IP65 190x165x113mm |  | TEM | 50 |  |  |
| 046 | Πίνακας διανομής Χωνευτός 4σειρών 48M IP40 765X328X103mm |  | TEM | 2 |  |  |
| 047 | Πίνακας διανομής Χωνευτός 2σειρών 24M IP40 385X328X103mm |  | TEM | 2 |  |  |
| 048 | Πίνακας διανομής Χωνευτός 1σειρά 12M IP40 235X328X102mm |  | TEM | 2 |  |  |
| 049 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 24Στ. IP40 |  | TEM | 2 |  |  |
| 050 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 12Στ. IP40 |  | TEM | 2 |  |  |
| 051 | Diazed ασφάλεια DII 25A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 052 | Diazed ασφάλεια DIII 35A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 053 | Diazed ασφάλεια DIII 63A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 054 | Diazed ασφάλεια DIII 50A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 055 | Diazed ασφάλεια DI 40A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 056 | Diazed ασφάλεια DI 35A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 057 | Diazed ασφάλεια DI 50A gL/gG |  | TEM | 10 |  |  |
| 058 | Κυλινδρική ασφάλεια 2A 5Χ20 250VAC |  | TEM | 1000 |  |  |
| 059 | Κυλινδρική ασφάλεια 4A 5Χ20 250VAC |  | TEM | 500 |  |  |
| 060 | Φις σούκο αρσενικό 16A Μαύρο Ευθύ IP44 |  | TEM | 20 |  |  |
| 061 | Φις σούκο θηλυκό 16A Μαύρο |  | TEM | 20 |  |  |
| 062 | Φις σούκο αρσενικό 16A Λευκό Ευθύ |  | TEM | 20 |  |  |
| 063 | Φις σούκο θηλυκό 16A Λευκό |  | TEM | 20 |  |  |
| 064 | Φις τηλεόρασης ομοαξονικό θηλυκό UHF |  | TEM | 10 |  |  |
| 065 | Καλώδιο ομοαξονικό 75(+/-3)Ohm Cu Λευκό (Στροφείο 500m) |  | M | 100 |  |  |
| 066 | Καλώδιο U/UTP 4X24AWG 4 5e |  | M | 305 |  |  |
| 067 | Καλώδιο U/UTP 4X24AWG CAT6 |  | M | 305 |  |  |
| 068 | Καλώδιο U/UTP 2X24AWG 4 6 Για εξωτερική χρήση |  | M | 500 |  |  |
| 069 | Καλώδιο LIYCY 300-500V 2X0,75mm² + πλέγμα |  | M | 100 |  |  |
| 070 | Καλώδιο ομοαξονικό 75(+/-3)Ohm Cu Λευκό |  | M | 1 |  |  |
| 071 | Καλώδιο ηχείων 2X1,5mm² Μαύρο/Κόκκινο |  | M | 300 |  |  |
| 072 | Καλώδιο ηχείων 2X2,5mm² Μαύρο/Κόκκινο |  | M | 200 |  |  |
| 073 | ΚΑΛ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 6AF22 6X0,22Χ+2Χ0,50 ΣΤΡ. |  | M | 100 |  |  |
| 074 | ΚΑΛ.ΣΥΝΑΓ.ΘΩΡ.ΕΠΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ 2Χ0,50+4Χ0,22-LIY(ST)Y2Χ0,50+4Χ0 |  | M | 100 |  |  |
| 075 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων NYM A05VV-U 3X1,5mm² | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5 | Μ | 100 |  |  |
| 076 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων NYM A05VV-U 3X2,5mm² | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5 | Μ | 100 |  |  |
| 077 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων NYM A05VV-U 5X2,5mm² | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5 | M | 100 |  |  |
| 078 | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F (ευκαμπτο) 3 Χ 1 mm | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5 | Μ | 100 |  |  |
| 079 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY3G1,5 H05VV-F PVC 3X1,5mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5 | M | 200 |  |  |
| 080 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY3G2 H05VV-F PVC 3X2,5mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.6 | M | 200 |  |  |
| 081 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY5G1 H05VV-F PVC 5X1mm² Μαυρο | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.7 | M | 300 |  |  |
| 082 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY2X1 H55VV-F PVC 2X1mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.8 | M | 1000 |  |  |
| 083 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U5X2,5mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-1 | M | 100 |  |  |
| 084 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 5X4mm² Μαύρο Στροφείο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-1 | M | 100 |  |  |
| 085 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 3X1,5mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-2 | M | 100 |  |  |
| 086 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 3X2,5mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-3 | M | 100 |  |  |
| 087 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 3X4mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-4 | M | 100 |  |  |
| 088 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY Ε1VV-R 5Χ10mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-5 | M | 100 |  |  |
| 089 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY Ε1VV-U 5Χ16mm² Μαύρο | Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60502-6 | M | 100 |  |  |
| 090 | Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-R PVC 10mm² | ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΦΕ | M | 100 |  |  |
| 091 | Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-R PVC 16mm² | ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΦΕ | M | 100 |  |  |
| 092 | Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-R PVC 6mm² | ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΦΕ | M | 500 |  |  |
| 093 | Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5mm² | ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΦΕ | M | 1000 |  |  |
| 094 | Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5mm² | ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΦΕ | M | 1000 |  |  |
| 095 | Ρελέ ισχύος ράγας 63A 2NO |  | TEM | 6 |  |  |
| 096 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 4NO |  | TEM | 8 |  |  |
| 097 | Ρελέ ισχύος ράγας 40A 4NO |  | TEM | 8 |  |  |
| 098 | Ρελέ ισχύος ράγας 63A 4NO |  | TEM | 8 |  |  |
| 099 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία |  | TEM | 20 |  |  |
| 100 | Εκκινητής για λαμπτήρες 70W - 400W |  | TEM | 10 |  |  |
| 101 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 2NO |  | TEM | 10 |  |  |
| 102 | Ντουί πορσελάνης διαιρούμενο Ε27 |  | TEM | 50 |  |  |
| 103 | Διακόπτης λυκόφωτος 2-1000lx |  | TEM | 10 |  |  |
| 104 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 3X0,75mm² |  | M | 100 |  |  |
| 105 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 2X1mm² |  | M | 100 |  |  |
| 106 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 3X2,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 107 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 3X1,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 108 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 5X2,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 109 | Καλώδιο τύπου ΔΕΗ CU/EPR/NEOPRENE 1X2,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 110 | Καλώδιο τύπου H07RN-F 5X1,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 111 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 112 | Καλώδιο H07V-U 4mm² |  | M | 100 |  |  |
| 113 | Καλώδιο σιλικόνης SIF 1X1,5mm² |  | M | 100 |  |  |
| 114 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Ελαφριού τύπου 13,5mm Λευκός |  | M | 30 |  |  |
| 115 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Ελαφριού τύπου 16mm Λευκός |  | M | 30 |  |  |
| 116 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Ελαφριού τύπου 23mm Λευκός |  | M | 30 |  |  |
| 117 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Ελαφριού τύπου 13,5mm Λευκός |  | M | 30 |  |  |
| 118 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Ελαφριού τύπου 16mm Λευκός |  | M | 25 |  |  |
| 119 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Ελαφριού τύπου 23mm Λευκός |  | M | 25 |  |  |
| 120 | Καπάκι χωνευτού κουτιού Στρογγυλό 80mm Λευκό |  | TEM | 20 |  |  |
| 121 | Κουτί Χωνευτό Διακλάδωσης 75mm 75mm 32mm Μπλε |  | TEM | 50 |  |  |
| 122 | Κουτί Χωνευτό Διακόπτου 2M 62mm 35mm Μπλε |  | TEM | 50 |  |  |
| 123 | Κουτί Γυψοσανίδας Διακόπτου 2M 67mm 71mm 71mm 40mm Κίτρινο |  | TEM | 20 |  |  |
| 124 | Κουτί επίτοιχο 7Εισ. 82mmX82mm 21,6mm IP55 Ανοιχτό γκρι Τετράγωνο |  | TEM | 50 |  |  |
| 125 | Ρακόρ σωλήνα 20mm Ανοιχτό γκρι |  | TEM | 300 |  |  |
| 126 | Μούφα σωλήνα φ20 Ανοιχτό γκρι |  | TEM | 200 |  |  |
| 127 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Βαρέως τύπου 20mm Ανοιχτό γκρι |  | M | 90 |  |  |
| 128 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Βαρέως τύπου 20mm Ανοιχτό γκρι |  | M | 100 |  |  |
| 129 | Κολάρο σωλήνων Πλαστικό 20mm |  | TEM | 200 |  |  |
| 130 | Κανάλι τοίχου 105X50mm |  | M | 50 |  |  |
| 131 | Κανάλι δαπέδου 75X15mm Ανοιχτό γκρι |  | M | 20 |  |  |
| 132 | Γωνία εσωτερική καναλιού τοίχου 80X50mm |  | TEM | 1 |  |  |
| 133 | Γωνία εξωτερική καναλιού τοίχου 80X50mm |  | TEM | 1 |  |  |
| 134 | Επίπεδη στροφή καναλιού τοίχου 105mm |  | TEM | 10 |  |  |
| 135 | Διακλάδωση Τ καναλιού τοίχου 105mm |  | TEM | 10 |  |  |
| 136 | Τερματικό καναλιού τοίχου 105X50mm |  | TEM | 10 |  |  |
| 137 | Διαχωριστικό καναλιού 50mm |  | M | 40 |  |  |
| 138 | Οργανωτής καλωδίων για κανάλι 40/85mm |  | TEM | 1 |  |  |
| 139 | Πρίζα Σούκο διπλή Με Αυτόματους Ακροδέκτες Λευκή IP40 |  | TEM | 1 |  |  |
| 140 | Πρίζα Σούκο UPS διπλή 4M Με ασφάλεια παιδιών 16A 250V Κόκκινή IP20 |  | TEM | 1 |  |  |
| 141 | Βάση Στήριξης 2Στ. για κανάλι Οριζόντιo 85mm Λευκό IP40 |  | TEM | 1 |  |  |
| 142 | Βάση Στήριξης 4Στ. για κανάλι Οριζόντιo 85mm Λευκό IP40 |  | TEM | 1 |  |  |
| 143 | Μηχανισμός, πλακίδιο 2M πρίζας τηλεφώνου RJ11 6(4) Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 144 | Αντικεραυνικό Τύπου 3 (Τ3) επιτοιχη - χωνευτη |  | TEM | 1 |  |  |
| 145 | Πρίζα δικτύου U/UTP 1XRJ45 8(8) CAT6 Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 146 | Μηχανισμός, πλακίδιο 2M πρίζας ηχείων Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 147 | Πρίζα TV-FM Διέλευσης 2εξόδων Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 148 | Πρίζα TV-FM Tερματική 2εξόδων Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 149 | Πρίζα TV-FM-SAT Tερματική 3εξόδων Λευκό |  | TEM | 1 |  |  |
| 150 | Ρητίνη καλωδίου Gel 1000ml |  | TEM | 1 |  |  |
| 151 | Μούφα (KIt) σύνδεσης καλωδίων 4X1,5-10mm² 0,6/1kV |  | TEM | 1 |  |  |
| 152 | Μούφα (KIt) σύνδεσης καλωδίων 4X16-25mm² 0,6/1kV |  | TEM | 1 |  |  |
| 153 | Μούφα (KIt) σύνδεσης καλωδίων 4X25-50mm² 0,6/1kV |  | TEM | 1 |  |  |
| 154 | Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 155 | Κλεμμοσειρά 12X6mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 156 | Κλεμμοσειρά 12X10mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 157 | Κλεμμοσειρά 12X16mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 158 | Κλεμμοσειρά 12X25mm² Μαύρη (Σειρα 12τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 159 | Γέφυρα φάσης 4P 1 ΜΕΤΡΟΥ 10mm² 63A ΔΙΧΑΛΟ |  | TEM | 1 |  |  |
| 160 | Γέφυρα φάσης 3P 1 ΜΕΤΡΟΥ 10mm² 63A ΠΕΡΟΝΩΤΗ |  | TEM | 1 |  |  |
| 161 | Γέφυρα φάσης 2P 1 ΜΕΤΡΟΥ 10mm² 63A ΠΕΡΟΝΩΤΗ |  | TEM | 1 |  |  |
| 162 | Γέφυρα φάσης 1P 1 ΜΕΤΡΟΥ 10mm² 63A ΠΕΡΟΝΩΤΗ |  | TEM | 1 |  |  |
| 163 | Λυχνία ράγας LED 230VAC Κόκκινη |  | TEM | 1 |  |  |
| 164 | Λυχνία ράγας LED 230VAC Πράσινη |  | TEM | 1 |  |  |
| 165 | Ανιχνευτής κίνησης Επίτοιχος 2300W Λευκός 360° |  | TEM | 5 |  |  |
| 166 | Ανιχνευτής κίνησης Επίτοιχος 2300W Λευκός 180° |  | TEM | 5 |  |  |
| 167 | Διακόπτης ράγας 1P 40A 240V |  | TEM | 10 |  |  |
| 168 | Διακόπτης ράγας 2P 40A 240V |  | TEM | 10 |  |  |
| 169 | Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V |  | TEM | 10 |  |  |
| 170 | Διακόπτης ράγας 3P 100A 240V |  | TEM | 10 |  |  |
| 171 | Διακόπτης ράγας 4P 100A 240V |  | TEM | 10 |  |  |
| 172 | Μικροαυτόματος 1P C6A 6kA |  | TEM | 10 |  |  |
| 173 | Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA |  | TEM | 10 |  |  |
| 174 | Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA |  | TEM | 10 |  |  |
| 175 | Μικροαυτόματος 1P C20A 6kA |  | TEM | 10 |  |  |
| 176 | Μικροαυτόματος 1P C25A 6kA |  | TEM | 10 |  |  |
| 177 | Μικροαυτόματος 1P D32A 6kA 230V |  | TEM | 10 |  |  |
| 178 | Μικροαυτόματος 1P D40A 6kA 230V |  | TEM | 10 |  |  |
| 179 | Μικροαυτόματος 1P D63A 230V |  | TEM | 10 |  |  |
| 180 | ANTIKEPAYNIKO T1+T2 4P 50KA ΡΑΓΑΣ |  | TEM | 2 |  |  |
| 181 | Dimmer Περιστροφικό All Loads/LED 1000W Λευκό |  | TEM | 5 |  |  |
| 182 | Ρελέ ισχύος 3P 12A 5,5kW 230V AC 1NO 1NC |  | TEM | 10 |  |  |
| 183 | ΠOΛYMETPO PAΓAΣ + JBUS/MODBUS |  | TEM | 1 |  |  |
| 184 | Μετρητής ενεργείας 1/φασικός 80A MBUS |  | TEM | 1 |  |  |
| 185 | Μετρητής ενεργείας 3/φασικός 80A PULSE |  | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 186 | MET/ΣTHΣ ENTAΣEΩΣ BG113 100/5A |  | TEM | 6 |  |  |
| 187 | Πολύμετρο Ψηφιακό 10-500V |  | TEM | 1 |  |  |
| 188 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 2NO |  | TEM | 1 |  |  |
| 189 | Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC |  | TEM | 1 |  |  |
| 190 | Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος A-SI |  | TEM | 1 |  |  |
| 191 | Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA Τύπος AC |  | TEM | 1 |  |  |
| 192 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 4NO |  | TEM | 1 |  |  |
| 193 | Μίνι ρελέ μεταγωγής 4CO 24V DC |  | TEM | 20 |  |  |
| 194 | Βάση ρελέ Ράγα DIN 35 χλστ. 12επαφών |  | TEM | 20 |  |  |
| 195 | Ρελέ καστάνιας 16A 230V/AC 2NO |  | TEM | 1 |  |  |
| 196 | ΡΕΛΕ ΒΥΣΜΑΤΩΤΟ 15Α 12VDC 2CO ΕΝΔ.LED |  | TEM | 10 |  |  |
| 197 | Βάση ρελέ Ράγα DIN 35 χλστ. 6επαφών |  | TEM | 10 |  |  |
| 198 | Σειρήνα περιστροφική 100dB 230V AC |  | TEM | 1 |  |  |
| 199 | ΣEIPHNA 12-24VDC ΣTEΓANH IP54 BS-525 |  | TEM | 1 |  |  |
| 200 | Φανός σήμανσης LED 24V AC/DC Μπλε |  | TEM | 1 |  |  |
| 201 | Φανός σήμανσης LED 24V AC/DC Κίτρινος |  | TEM | 1 |  |  |
| 202 | Φανός σήμανσης LED 24V AC/DC Κόκκινος |  | TEM | 1 |  |  |
| 203 | Επιτηρητής φάσεων 160-690V AC 2CO 3UG4618-1CR20 |  | TEM | 2 |  |  |
| 204 | Μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) 1500VA Line interactive LCD USB |  | TEM | 2 |  |  |
| 205 | Χρονοδιακόπτης ψηφιακός ράγας 5yrs/εφεδρεία 5h/εφεδρεία 2εξόδος |  | TEM | 2 |  |  |
| 206 | Πιεζοστάτης 0,7-10bar |  | TEM | 5 |  |  |
| 207 | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 100BAR 24VDC 4-20MA IP65 |  | TEM | 1 |  |  |
| 208 | AIΣΘHTHPIO ΠIEΣHΣ HΛEKTPONIKO 1BAR |  | TEM | 1 |  |  |
| 209 | Χρονοδιακόπτης ψηφιακός Multi 230V 16A 4εξόδων Bluetooth |  | TEM | 1 |  |  |
| 210 | Κλεμμα με ασφάλεια 2P |  | TEM | 1 |  |  |
| 211 | KΛEMMOΣEIPA 3X2,5MM2 10A ME AΣΦAΛEIA |  | TEM | 1 |  |  |
| 212 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Με διακόπτη Με προστασία υπέρτασης Λευκό 1,83m |  | TEM | 5 |  |  |
| 213 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Λευκό 3m |  | TEM | 5 |  |  |
| 214 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Με διακόπτη Λευκό 5m |  | TEM | 5 |  |  |
| 215 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Λευκό Χωρίς Καλώδιο |  | TEM | 5 |  |  |
| 216 | ΦΩΤ.ΚΟΡΥΦΗΣ LED ≤50W E27 4000K ΜΑΥΡΟ IP66 |  | TEM | 10 |  |  |
| 217 | ΦΩΤ.PANEL LED 120X30 ≤40W 4000K 4000LM ΛΕ |  | TEM | 10 |  |  |
| 218 | EΞAPTHMA OPOΦHΣ ΓIA PANEL LED 120X30 |  | TEM | 10 |  |  |
| 219 | ΦΩT.ΔPOMOY LED ≤41W 3K ΓKPI 4680LM IP66 |  | TEM | 1 |  |  |
| 220 | ΦΩΤ.ΚΟΡΥΦΗΣ LED ≤45W 4000K ΓΚΡΙ IP65 |  | TEM | 5 |  |  |
| 221 | Ούπα με βίδα 8X40mm (Συσκ.50τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 222 | Ούπα με βίδα 5X25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 223 | Ούπα με βίδα 6X30mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 224 | Ούπα με βίδα 10mmX50mm 6-8mm (Συσκ.25τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 225 | Ούπα 6X25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 226 | Ούπα 8X30mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 227 | Ούπα 10X35mm (Συσκ.50τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 228 | Ούπα 12X40mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 229 | Ούπα γυψοσανίδας 12X31mm Με βίδα (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 230 | Στήριγμα ρόκα Πλακέ 5mm/20mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 231 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 6mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 232 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 7mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 233 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 8mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 234 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 9mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 235 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 236 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 12mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 237 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 14mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 238 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 15mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 239 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 16mm/45mm (Συσκ.50τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 240 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 17mm/45mm (Συσκ.50τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 241 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 19mm/45mm (Συσκ.50τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 242 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19X0,756mm 9,15m Μαύρη |  | TEM | 5 |  |  |
| 243 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Λευκή - ΜΑΥΡΗ-ΚΑΦΕ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΜΠΛΕ - ΓΚΡΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ- ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΗ | ΑΠΌ 30 ΤΟ ΚΆΘΕ ΧΡΩΜΑ | TEM | 240 |  |  |
| 244 | Δεματικό 160X2,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  | TEM | 50 |  |  |
| 245 | Δεματικό 203X4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  | TEM | 50 |  |  |
| 246 | Δεματικό 280X4,8mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  | TEM | 30 |  |  |
| 247 | Δεματικό 360X4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  | TEM | 20 |  |  |
| 248 | Δεματικό 500X7,6mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  | TEM | 10 |  |  |
| 249 | Δεματικό 780X9MM Μαύρο 100TEM |  | TEM | 10 |  |  |
| 250 | Καπς καλωδίου 3X1,5mm² (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 10 |  |  |
| 251 | Καπς καλωδίου 2X4mm² (Συσκ.100τεμ.) |  | TEM | 5 |  |  |
| 252 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X10 (Συσκ.10τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 253 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X16 (Συσκ.10τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 254 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X25 (Συσκ.10τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 255 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2X35 (Συσκ.10τεμ.) |  | TEM | 1 |  |  |
| 256 | Σφιγκτήρας γείωσης Αγωγού 16mm² Ορείχαλκου |  | TEM | 20 |  |  |
| 257 | Σφιγκτήρας γείωσης Αγωγού 25-35mm² Ορείχαλκου |  | TEM | 20 |  |  |
| 258 | Σφιγκτήρας γείωσης Αγωγού 35-50mm² Ορείχαλκου |  | TEM | 10 |  |  |
| 259 | Σφιγκτήρας γείωσης Αγωγού 70-95mm² Ορείχαλκου |  | TEM | 10 |  |  |
| 260 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ | Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, ημερήσιος και εβδομαδιαίος, ελάχιστος χρόνος ρύθμισης : 1 min, μέγιστη ισχύς 3680W. Με επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία Ni-MH 1.2V / 40mAh | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 261 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ16 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας IP65, σύμφωνα με το πρότυπο 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt | Μ | 30 |  |  |
| 262 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ20 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας IP65, σύμφωνα με το πρότυπο 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt | Μ | 30 |  |  |
| 263 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ25 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας IP65, σύμφωνα με το πρότυπο 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt | Μ | 25 |  |  |
| 264 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ40 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας IP65, σύμφωνα με το πρότυπο 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt | Μ | 25 |  |  |
| 265 | ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 100Χ100mm | Απο PVC ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, βαθμός στεγανότητας IP55, αντοχή σε κρούση ΙΚ07. Εξωτερικές διαστάσεις 110Χ110mm ±10% για κάθε διάσταση. EN 60670. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 266 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ | Πλαστικός 1 σειράς, 4 θέσεων, βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09. Ενδεικτικές διαστάσεις : Υ 200 x Π 128 x B 115 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 267 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ | Πλαστικός 1 σειράς, 6 θέσεων, βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09. Ενδεικτικές διαστάσεις : Υ 200 x Π 164 x B 115 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 268 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | Πλαστικός 3 σειρών, 36 θέσεων, βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09. Ενδεικτικές διαστάσεις : Υ 622 x Π 340 x B 161 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 269 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣ S 2 | Εκκινητής - starter 4-22W. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 270 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ S 10 | Εκκινητής - starter 4-65W. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 271 | ΒΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ | Κατάλληλη για εκκινητή 4-65W. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 272 | ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΑΥΣΤΑ Ε27 | Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 273 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | Με βάση για βίδωμα σε κοχλία 1/8. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 274 | Ντουί για λαμπτήρα φθορισμού G13 | Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 275 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360Χ4,8mm περίπου , ΛΕΥΚΑ | Συσκευασία των 100 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 276 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360Χ7,5mm περίπου, ΛΕΥΚΑ | Συσκευασία των 100 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 277 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ, ΑΚΡΑΙΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | Διακόπτης χωνευτός αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 278 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ, ΜΕΣΑΙΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | Διακόπτης χωνευτός αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 279 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ, ΧΩΝΕΥΤΟΣ | Διακόπτης κομυτατέρ αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 280 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ | Πρίζα σούκο χωνευτή, 250V, 16A, σύμφωνα με το IEC 60884-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 281 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ , ΣΤΕΓΑΝΟΣ | Διακόπτης αλε-ρετουρ, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 282 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ | Διακόπτης κομυτατέρ, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 283 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ IP55 | Πρίζα σούκο επίτοιχη, 250V 16A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 284 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ | Πρίζα RJ11, 6P4C, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 285 | ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ | Πρίζα , διπλή, Cat 5e, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 286 | ΠΡΙΖΑ T.V. ΑΠΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ | Λευκό χρώμα. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 287 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Απο PVC, μήκος ≥20m, πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 288 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Απο PVC, μήκος ≥20m, πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 289 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Απο PVC, μήκος ≥20m, πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 290 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Απο PVC, μήκος ≥20m, πλατος ≥18mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 291 | ΡΟΜΠΟΤΟΚΑΡΦΑ 18mm | Ζουμπόκαρφα με κεφάλι βίδα. Συσκευασία με 100 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 292 | ΟΡΓΑΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ | Δύο πόλων μέτρησης. Ένδειξη με λυχνίες led παρουσίας τάσης με κλίμακες 1-1000V AC είτε 1-1200VDC.Ένδειξη με λυχνία led συνέχειας αγωγών 0-100ΚΩ και με βομβητη. Θα διαθέτει και οθόνη LCD. Αυτόματη απενεργοποίηση. Στεγανότητα ≥ΙΡ65. Πρότυπο κατασκευής DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2011 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 293 | ΑΝΕΠΑΦΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | Ανίχνευση τάσης δίχως επαφή για τάσεις από 90 εως 600V AC, με ηχητική και φωτεινή ένδειξη και κομβίο ενεργοποίησης | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 294 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ | Μονωμένο, φωτεινή ένδειξη για τάση 230V,με ίσια μύτη, συνολικό μήκος 14cm±3cm. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 295 | ΣΕΤ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | Μονωμένα κατσαβίδια για τάσεις 1000V, διαφόρων μεγεθών 4 τεμάχια ίσιας μύτης και 2 τεμάχια μύτης σταυρού 1(διαφόρων διαστάσεων). | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 296 | ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ | Μόνωση 1000V, κατάλληλη για επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, με κοπτικές ακμές.Μήκος ≥20cm. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900 , VDE 0660. | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 297 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | Μόνωση 1000V, κατάλληλος για κοπή καλωδίων. Μήκος ≥16cm. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900 , VDE 0660. | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 298 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ | Μόνωση 1000V, με κεκλιμένη μύτη. Μήκος ≥16cm. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900 , VDE 0660. | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 299 | ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ | Κασετίνα κλειστού τύπου με 30 τουλάχιστον μύτες διαφόρων τύπων και μεγεθών, κατάλληλες για επαναφορτιζόμενα δράπανα. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 300 | ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΦΩΝ | Χωρητικότητα ≥500ml | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 301 | ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | Χωρητικότητα ≥600ml | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 302 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ | Αντιμυκητιακή, αντιμουχλική, διάφανη. Χωρητικότητα ≥280ml | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 303 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ | Αντιμυκητιακή, αντιμουχλική, λευκή. Χωρητικότητα ≥280ml | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 304 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Αυτοκόλλητη, επίστρωση από PP ή PVC, πλάτος 50mm±5, μήκος ≥ 50m | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 305 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ | Τονική, επιτραπέζια, μαύρου ή λευκού χρώματος, με οθόνη, αναγνώριση κλήσης, ρύθμιση έντασης κουδουνισμού. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 306 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 307 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.5 ΜΕΤΡΩΝ | Μήκος καλωδίου 1.5 εως 2m. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 308 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 309 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΣ | Αυτόνομο, με έξοδο 230V/16A, στεγανότητα ΙΡ ≥ 55, με ρύθμιση φωτεινότητας ενεργοποίησης 2-1000lux. Κατασκευασμένος σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 60669-2-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 310 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | Δυνατότητα τοποθέτησης επίτοιχη και επί οροφής, γωνία κάλυψης 360°.Ρύθμιση του χρόνου 12 sec -16 min., περιοχή ρύθμισης φωτεινότητας απόκρισης τουλάχιστον 10 εως 1200Lux . Βαθμός στεγανότητας IP44 ή μεγαλύτερος, εμβέλεια 8m τουλάχιστον. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 311 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8, 18W /865 | Μήκος λαμπτήρα 0,6m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 1.300 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης G, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 , ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 312 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8, 36W /865 | Μήκος λαμπτήρα 1,2m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 3.200 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης G, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 , ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 313 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8, 58W /865 | Μήκος λαμπτήρα 1,5m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 5.000 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης G, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 314 | ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 32W, 6500°Κ | Διάμετρος κύκλου 305mm περίπου, κάλυκας G10q, διάρκεια ζωής ≥9.000 ώρες, φωτεινή ροή 2.200lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης G, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 315 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 60cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 60cm, ισχύος έως 9W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 900lm τουλάχιστον, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Ε, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40°C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 316 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 120cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 120cm, ισχύος εως 17W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1800lm, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Ε, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 317 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 150cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 150cm, ισχύος εως 21W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 2300lm τουλάχιστον, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α+, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 318 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED,GU10, 390Lm, 4000°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 36° | Τύπου σποτ. Φωτεινή ροή 350lm έως 450lm, ενεργειακή κλάση F, γωνία εκπομπής 32° έως 40°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Συνάφεια χρωμάτων<6. Διάμετρος 50mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 319 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 800lm, Ε14, 2700°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥800lm. Iσχύς έως 8W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤45mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, ενεργειακή κλάση Ε .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 320 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 800lm, Β22, 2700°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , αριθμός κύκλων λειτουργίας 50.000 τουλάχιστον. Συνάφεια χρωμάτων<6. ονομαστική φωτεινή ροή ≥800lm. Iσχύς έως 8W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤65mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 200ο , ενεργειακή κλάση F .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 321 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 800Lm, 2700°K, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΥΚΟΦΩΣ | Φωτεινή ροή 800lm εως 1000lm, ενεργειακή κλάση F, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες, αριθμός κύκλων μεταγωγής 100.000 τουλάχιστον, συνάφεια χρωμάτων<6 . Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 322 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 1500Lm, 2700°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200° | Φωτεινή ροή 1500lm τουλάχιστον, ισχύος έως 14W, ενεργειακή κλάση E, γωνία εκπομπής ≥200° , διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες, αριθμός κύκλων λειτουργίας 50.000 τουλάχιστον. Συνάφεια χρωμάτων<6. Θερμοκρασία χρώματος 2700°Κ ±100°. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤60mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 323 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 3000Lm, 4000°K, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ | Λαμπτήρας κατάλληλος για φωτισμό πλατειών. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3000lm, ισχύς ≤20W, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ ±200°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες, διατήρηση φωτεινής ροής στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (llmf) ≥ 70% , συντελεστής ισχύος ≥ 0,5. συνάφεια χρωμάτων<6, ενεργειακής απόδοσης C. Προστασία από υπερτάσεις 2 KV, βαθμός στεγανότητας IP65. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 45 oC. Γωνία δέσμης 300ο Προσκόμιση πολικού διαγράμματος. Εγγύηση 3 ετών. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 324 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED, 3200Lm | Λευκού , γκρί ή μαύρου χρώματος, ενδεικτικής ισχύος 30W, θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ , φωτεινή ροή τουλάχιστον 3300lm, απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ07. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 325 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED, 5500Lm | Λευκού , γκρί ή μαύρου χρώματος, ενδεικτικής ισχύος 50W, θερμοκρασία χρώματος 3.000-4000Κ , φωτεινή ροή τουλάχιστον 5500lm, απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ07. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥3 ετών | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 326 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED, 8800Lm | Λευκού ή γκρί ή μαύρου χρώματος, , ενδεικτικής ισχύος 80W, θερμοκρασία χρώματος 3.000-4000°Κ , φωτεινή ροή ≥8.800lm, απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 327 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 5600lm, 2700 - 4000°K, class II για εγκατάσταση σε στύλο εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 328 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 120cm ΣΤΕΓΑΝΟ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, IP≥65,ΙΚ08,εγγύηση 3 χρόνια. Πιστοποιήσεις CΕ, ISO 9001 κατασκευαστού και ISO 14001 κατασκευαστού | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 329 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 10 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ10 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 330 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 16 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ16 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 331 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 20 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ20 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 332 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 25 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ25 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 . Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 333 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 32 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ32 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 334 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 40 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ40 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 335 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 50 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ50 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 . Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 336 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 63 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ63 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 . Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 337 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ C 1 X 80 A | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ80 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 . Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 338 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P+N B10A | Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 10Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και EN IEC 63000, πλάτους ενός στοιχείου 17,5 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 339 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P+N B16A | Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 16Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και EN IEC 63000, πλάτους ενός στοιχείου 17,5 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 340 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P+N B20A | Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 20Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και EN IEC 63000, πλάτους ενός στοιχείου 17,5 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 341 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P+N B25A | Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 25Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και EN IEC 63000, πλάτους ενός στοιχείου 17,5 mm. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 342 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10A | Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 10Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 343 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 16A | Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 16Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 344 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ40A/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 345 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ63A/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 346 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4Χ40Α/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 347 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4Χ63Α/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 348 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2 Χ 40 A /300 mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 349 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2 Χ 63 Α/ 300 mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 350 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4 Χ 40 Α / 300 mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 351 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4 Χ 63 Α / 300 mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 352 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ. Πλάτος ½ στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 353 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ. Πλάτος ½ στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 354 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ. Πλάτος ½ στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 355 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ. Πλάτος 1 στοιχείο. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 356 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ. Πλάτος 1 στοιχείο. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 357 | ΡΕΛΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ) ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΡΑΓΑΣ AC 1 2 X 40 A (ΝΟ) | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, πηνίο 230V, επαφές 2 ΝΟ, σύμφωνα με το ΕΝ 61095. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 358 | ΡΕΛΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ) ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΡΑΓΑΣ AC 1 4 X 40 A (ΝΟ) | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, πηνίο 230V, επαφές 4 ΝΟ, σύμφωνα με το ΕΝ 61095. Πιστοποίηση CE. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 359 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 500W 4K ΜΑΥΡΟΣ IP65 | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ ΦΠΑ |  |

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΜΑΔΑ Β΄

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | : |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | : |  |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | : |  |
| ΑΦΜ | : |  |
| Δ.Ο.Υ. | : |  |
| Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. | : |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ | : |  |

| A/A | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Δ Ο Υ Σ |  | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |  |  |
| 360 | Διακοσμητικό 2D επιστύλιο με αστέρια και κορδέλες | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 361 | Φωτοσωλήνας με 30 Led/m σε θερμό ή ψυχρό λευκό (230V) | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 362 | Φις τάσεως τροφοδοτικό Φωτοσωλήνα (με καρφάκι συνένωσης, καρφάκι παροχής, τερματική τάπα και θερμοσυστελλόμενο) | Συνημμένη τεχνική περιγραφή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ ΦΠΑ |  |

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

…………/……./ 20…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

# Text boxes

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8

12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8

12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ