- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| A/A | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Δ Ο Υ Σ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | Μ.Μ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 ≤9W 840 600MM 900LM | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 60cm, ισχύος έως 9W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 900lm τουλάχιστον, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Ε, θερμοκρασία λειτουργίας - 20 έως 40°C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. |  | TEM | 200 |  |  |  |
| 02 | Λάμπα LED Stick 41W 7500lm E40 230V 360° 4000K Ουδ |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 03 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV ≤27W E27 840 3400LM DIM |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 04 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV106 ≤54W E40 840 6800LM DIM |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 05 | ΛΑΜΠΑ LED HPMV ≤36W E27 840 4500LM DIM |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 06 | Λάμπα LED 20W για Ντουί E27 A65 Φυσικό Λευκό 2000lm |  |  | TEM | 200 |  |  |  |
| 07 | Λάμπα LED ≤35W 5000lm E27 230V 180° 4000K Ουδέτερο Λευκό HB G3 |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 08 | Λάμπα LED PAR16 9,6W 750lm GU10 230V 36° 2700K Θερ |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 09 | Λάμπα LED Κλασική ≤10W 1055lm E27 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 10 | Λάμπα LED Stick 35W 6000lm E27 230V 360° 4000K Ουδ |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 11 | Λάμπα LED 15W για Ντουί E27 και Σχήμα R80 Φυσικό Λευκό 1280lm |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 ≤18W 840 1,2M 1800LM |  | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 120cm, ισχύος εως 18W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1800lm, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Ε, θερμοκρασία λειτουργίας 20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | TEM | 200 |  |  |  |
| 13 | Λάμπα LED R63 ≤8W 720lm E27 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 14 | RefLED Retro Λάμπα LED για Ντουί E27 και Σχήμα PAR20 Φυσικό Λευκό 540lm Dimmable |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 15 | Λάμπα οικονομίας PL 55W 2G11 (4 ακίδες) 4000K |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 16 | ENX 82v 360w GY5.3 Generic Unbranded for Elmo 3M Projector Bulb Lamp ENX |  |  | TEM | 5 |  |  |  |
| 17 | Λάμπα LED για Ντουί E27 Φυσικό Λευκό PAR 30 10W |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 18 | LED ΦΩΤ.ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚ.ΠΡΟΣΤΑΣ.ΣΠΑΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 4000K 80W IP65 3-61980 |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 19 | LED ΦΩΤ.ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚ.ΠΡΟΣΤΑΣ.ΣΠΑΣΤΟ ΒΡΑΧ.4000Κ 120W IP65 3-619120 |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 20 | LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ SMD 80W 4000K IP66 ΓΚΡΙ |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 21 | LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ SMD 130W 4000K IP66 ΓΚΡΙ 3-60130 |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 22 | LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ SMD 57W 4000K IP66 ΓΚΡΙ 3-6057 |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 23 | Φωτιστικό πάνελ LED 60x60 ≤34W 230V 4000K 3200lm Λευκό |  |  | TEM | 200 |  |  |  |
| 24 | ΦΩΤ.DOWNLIGHT LED ≤22,5W 4000Κ ΛΕΥΚΟ D200 |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 25 | Προβολέας Led Smd Eco 50w 230v 4000k Ip65 Μαύρος |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 26 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-SMD 200W 230V 4000K IP65 ΜΑΥΡΟΣ |  |  | TEM | 5 |  |  |  |
| 27 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-SMD 150W 230V 4000K IP65 ΜΑΥΡΟΣ |  |  | TEM | 6 |  |  |  |
| 28 | Κυλινδρική ασφάλεια 2A 5Χ20 250VAC |  |  | TEM | 1000 |  |  |  |
| 29 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-SMD 100W 230V 4000K IP65 ΜΑΥΡΟΣ |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 30 | Προβολέας LED ≤125W 4000K Μαύρος IP65 | απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 31 | Προβολέας LED ≤165W 4000K Μαύρος IP65 | απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 70.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 32 | Κυλινδρική ασφάλεια 4A 5Χ20 250VAC |  |  | TEM | 1000 |  |  |  |
| 33 | Φις σούκο αρσενικό 16A Μαύρο Ευθύ IP44 |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 34 | Φις σούκο θηλυκό 16A Μαύρο |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 35 | Πρίζα δικτύου U/UTP 1XRJ45 8(8) CAT6 Λευκό |  |  | TEM | 40 |  |  |  |
| 36 | Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 37 | Κλεμμοσειρά 12X6mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 38 | Κλεμμοσειρά 12X10mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 39 | Κλεμμοσειρά 12X16mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 40 | Κλεμμοσειρά 12X25mm² Μαύρη (Σειρα 12τεμ.) |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 41 | Ανιχνευτής κίνησης Επίτοιχος 2300W Λευκός 180° |  |  | TEM | 70 |  |  |  |
| 42 | Διακόπτης ράγας 1P 40A 240V |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 43 | Διακόπτης ράγας 2P 40A 240V |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 44 | Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 45 | Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 46 | Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA |  |  | TEM | 100 |  |  |  |
| 47 | Μικροαυτόματος 1P C20A 6kA |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 48 | Μικροαυτόματος 1P C25A 6kA |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 49 | Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA 230V |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 50 | Dimmer Περιστροφικό All Loads/LED 1000W Λευκό |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 51 | Πολύπριζο 5 Θέσεων & USB Με διακόπτη Με προστασία |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 52 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Λευκό 3m |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 53 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Με διακόπτη Λευκό 5m |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 54 | Πολύπριζο 5 Θέσεων Λευκό Χωρίς Καλώδιο |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 55 | Ούπα με βίδα 8X40mm (Συσκ.50τεμ.) |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 56 | Ούπα με βίδα 6X30mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 57 | Στήριγμα ρόκα Πλακέ 5mm/20mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 58 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 6mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 40 |  |  |  |
| 59 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 7mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 40 |  |  |  |
| 60 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 8mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 40 |  |  |  |
| 61 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 9mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 62 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 63 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 16mm/45mm (Συσκ.50τεμ.) |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 64 | Δεματικό 280X4,8mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 65 | Δεματικό 360X4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 66 | Δεματικό 500X7,6mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ) |  |  | TEM | 30 |  |  |  |
| 67 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ, ΑΚΡΑΙΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | Διακόπτης χωνευτός αλερετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 68 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ, ΧΩΝΕΥΤΟΣ | Διακόπτης κομυτατέρ αλερετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 69 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ | Πρίζα σούκο χωνευτή, 250V, 16A, σύμφωνα με το IEC 60884-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 70 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ , ΣΤΕΓΑΝΟΣ | Διακόπτης αλε-ρετουρ, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 71 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ | Διακόπτης κομυτατέρ, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 72 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ IP55 | Πρίζα σούκο επίτοιχη, 250V 16A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, αντοχή σε κρούση IK08. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 73 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ | Πρίζα RJ11, 6P4C, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 74 | ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ | Πρίζα , διπλή, Cat 5e, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 75 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 76 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.5 ΜΕΤΡΩΝ | Μήκος καλωδίου 1.5 εως 2m. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 77 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 78 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥL 2Χ1 mm² ΑΣΠΡΟ |  |  | Μ | 1000 |  |  |  |
| 79 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 80 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 mm² |  |  | Μ | 1000 |  |  |  |
| 81 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 82 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 83 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 5Χ1,5 mm² |  |  | Μ | 500 |  |  |  |
| 84 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 5Χ2,5 mm² |  |  | M | 1500 |  |  |  |
| 85 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 5Χ4 mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ |  |  | Μ | 300 |  |  |  |
| 86 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3Χ2,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 87 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3Χ1,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 88 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥL 2Χ1 mm² ΜΑΥΡΟ |  |  | M | 2000 |  |  |  |
| 89 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥL 3Χ1,5 mm² ΜΑΥΡΟ |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 90 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥL 3Χ2,5 mm² |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 91 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΚΕ ΣΥΡΙΔΑ 2Χ0,75 mm² |  |  | Μ | 100 |  |  |  |
| 92 | ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 8X0,75 mm² ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ |  |  | Μ | 300 |  |  |  |
| 93 | ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 2X0,75 mm² ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ |  |  | Μ | 500 |  |  |  |
| 94 | ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 18X1,5 mm² ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ |  |  | Μ | 100 |  |  |  |
| 95 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΩΝΗΣ 3Χ2,5 mm² ΜΑΥΡΟ |  |  | Μ | 200 |  |  |  |
| 96 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΩΝΗΣ 3Χ1,5 mm² ΜΑΥΡΟ |  |  | Μ | 200 |  |  |  |
| 97 | ΚΑΛΩΔΙΟ DATA S/FTP 4X2X23 AWG CAT6A DCA ΣΤΡΟΦΙΟ |  |  | M | 1000 |  |  |  |
| 98 | ΚΑΛΩΔΙΟ DATA U/UTP 4x23AWG CAT6 ΣΤΡΟΦΙΟ |  |  | Μ | 1000 |  |  |  |
| 99 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΟ 2Χ2,5 mm² ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΤΡΟΦΙΟ |  |  | Μ | 500 |  |  |  |
| 100 | Κανάλι δαπέδου 92X20mm Ανθρακί |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 101 | Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 32X12,5mm Λευκό |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 102 | Κανάλι σοβατεπί πλήρης 40X16mm |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 103 | Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 25X25mm ΛΕΥΚΟ |  |  | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 104 | Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 40mmX40mm Λευκό |  |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 105 | Κανάλι τοίχου 105X35mm |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 106 | ΚΑΝΑΛΙ ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 40Π Χ 60Υ ΜΜ |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 107 | Κανάλι διάτρητο 25Π X 60Υmm Ανοιχτό γκρι |  |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 108 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΛΕ 14 ΠΟΔΙΑ |  |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 109 | ΜΙΚΡΟ ΡΕΛΛΕ 14 ΠΟΔΙΑ 24 V DC ΠΗΝΙΟ ΣΕΙΡΑ RXM |  |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 110 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ |  |  | TEM | 5 |  |  |  |
| 111 | ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 24-240VAC- 24VDC 0,05s-300h, 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 8Α |  |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 112 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10A | Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 10Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το IEC 610081. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 113 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 16A | Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 16Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το IEC 610081. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 114 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ40A/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 115 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ63A/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 116 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4Χ40Α/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 117 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4Χ63Α/30mA | τύπου Α, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 118 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ. Πλάτος ½ στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 119 | Μικροαυτόματος 2P C20A 6kA 230V L+N | Πλάτος 2 στοιχείων. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 120 | Μικροαυτόματος 2P C25A 6kA 230V L+N | Πλάτος 2 στοιχείων. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 121 | Μικροαυτόματος 2P C10A 6kA 230V L+N | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 122 | Μικροαυτόματος 2P C16A 6kA 230V L+N | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 123 | Μικροαυτόματος 2P C20A 6kA 230V L+N | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 124 | Μικροαυτόματος 2P C25A 6kA 230V L+N | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 125 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 120h 1Εξ. 3M | Πλάτος 3 στοιχείων. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 126 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ. Πλάτος 1 στοιχείο. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 127 | Διακόπτης αυτόματος κλιμακοστασίου ταχείας σύνδεσης 4 προγραμμάτων | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 128 | Ρελέ επιτήρησης τάσης AC/DC | ρελέ επιτήρησης τάσης, 22,5 mm από 10 έως 600 V AC/DC Υπέρτασης και Υπότασης 24 έως 240 V AC/DC |  | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 129 | Λυχνία ράγας LED 230VAC Πράσινη | Πλάτος 1 στοιχείου. Απώλειες ισχύος 0,47W. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |
| 130 | Πρίζα δικτύου 2XRJ45 2x8(8) CAT6 Λευκό | Πρίζα , διπλή, Cat 6e, για χωνευτή τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |
| 131 | Πρίζα δικτύου U/UTP RJ45 8(8) CAT6 Λευκό | Πρίζα , μονή, Cat 6e, για χωνευτή τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE. |  | ΤΕΜ. | 50 |  |  |  |
| 132 | Διακόπτης ράγας 4P 40A 400 |  |  | ΤΕΜ. | 7 |  |  |  |
| 133 | Γέφυρα φάσης 4P 10mm² 63 |  |  | ΤΕΜ. | 3 |  |  |  |
| 134 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 50mm² Μαύρο |  |  | Μ | 10 |  |  |  |
| 135 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 50mm² Καφε |  |  | Μ | 10 |  |  |  |
| 136 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 50mm² Γκρι |  |  | Μ | 10 |  |  |  |
| 137 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 50mm² Μπλε |  |  | Μ | 20 |  |  |  |
| 138 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 50mm² Κιτρινο-πρασινο |  |  | Μ | 10 |  |  |  |
| 139 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 25mm² Μαύρo |  |  | M | 20 |  |  |  |
| 140 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 25mm² Καφε |  |  | M | 20 |  |  |  |
| 141 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 25mm² Γκρι |  |  | M | 20 |  |  |  |
| 142 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 25mm² Μπλε |  |  | M | 40 |  |  |  |
| 143 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V- K PVC 25mm² Κιτρινο-πρασινο |  |  | M | 20 |  |  |  |
| 144 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 5Χ10 mm² |  |  | M | 500 |  |  |  |
| 145 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 5Χ50 mm² |  |  | M | 80 |  |  |  |
| 146 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ 2 X RG59 + 2X0,50mm2 |  |  | Μ | 200 |  |  |  |
| 147 | Καλώδιο Συναγερμού Θωρακισμένο 4Χ0,22mm² Λευκό SC 4T ΣΤΡΟΦΙΟ 100 Μ |  |  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |
| 148 | Καλώδιο Συναγερμού Θωρακισμένο 6Χ0,22mm² + 2x0,50mm² Λευκό |  |  | Μ | 100 |  |  |  |
| 149 | Φρεάτιο 300X300 Χ 165mm Γκρι |  |  | ΤΕΜ. | 8 |  |  |  |
| 150 | Διακόπτης φορτίου 4P 250Α |  |  | ΤΕΜ. | 3 |  |  |  |
| 151 | Φρεάτιο 400X400X400 195mm Γκρι |  |  | ΤΕΜ. | 6 |  |  |  |
| 152 | Σωλήνας υπογείων εφαρμογών Πλαστικός 50mm Μαύρο 50 M |  |  | TEM. | 3 |  |  |  |
| 153 | Σωλήνας υπογείων εφαρμογών Πλαστικός 160mm Μαύρο 25M |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 154 | Σωλήνας υπογείων εφαρμογών Πλαστικός 110mm Μαύρο 50M |  |  | TEM. | 1 |  |  |  |
| 155 | Κουτί επίτοιχο 7Εισ. 90X90mm IP55 Γκρι Τετράγων |  |  | TEM. | 10 |  |  |  |
| 156 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Βαρέως τύπου 50mm Ανοιχτό γκρι |  |  | TEM. | 5 |  |  |  |
| 157 | Μούφα σωλήνα φ50 Ανοιχτό γκρ |  |  | TEM. | 10 |  |  |  |
| 158 | Κολάρο σωλήνων Πλαστικό 50m |  |  | TEM. | 20 |  |  |  |
| 159 | Διακόπτης φορτίου 4P 630Α |  |  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |
| 160 | Αντικεραυνικό Ράγας DIN Τύπου T2 & T3 15kA(L-N) 60kA(N-PE |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 161 | Αντικεραυνικό T2 3P+N/PE 20kA 230-400VAC |  |  | ΤΕΜ. | 7 |  |  |  |
| 162 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA 4P 160A |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 163 | Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 4P 22Χ58 125 |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 164 | GROUND BAR WITH CLAMP 12X2X500M |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 165 | Μπάρα χαλκού 300X30X5m |  |  | TEM. | 4 |  |  |  |
| 166 | CABINET DOOR 2010X685ΜΜ IP55 TRANSPAREN |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 167 | Εξάρτημα ερμαρίου Σετ ορθοστατών X600mm |  |  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |
| 168 | Ελεγκτης θερμοστάτη ψηφιακού 48X48 100-240Va |  |  | TEM. | 1 |  |  |  |
| 169 | AMΠEPOMETPO PAΓAΣ ΨHΦ.MEΣΩ METAΣX |  |  | TEM. | 6 |  |  |  |
| 170 | Βολτόμετρο πίνακα 0-600V AC/DC 52,5X85m |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 171 | Διακόπτης βολτομέτρου IP2 |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 172 | Μετασχηματιστής έντασης 250A/5 |  |  | ΤΕΜ. | 6 |  |  |  |
| 173 | Μπάρα γείωσης 12X6,5m |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 174 | Κυλινδρική ασφάλεια 125A 22Χ58 400VA Συσκευασια 10 τεμ. |  |  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |
| 175 | Ταινία Neon Flex LED 18W/m 1260lm/m 360° DC 24V | Αδιάβροχο IP68 60 x SMD 5050 Chip/m Πολύχρωμο RGB Dimmable - Μ500 x Π2.1 x Υ2.1cm - Ρολό 5 Μέτρων - 2 Χρόνια Εγγύηση |  | TEM. | 5 |  |  |  |
| 176 | Κανάλι τοίχου 105X50mm | 1 βάση 105 x 50 mm 1 εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 45mm |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |
| 177 | LED ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 12V 12W RGB, IP68 | Βαθμός προστασίας IP68 Ονομαστική τάση 12V Ισχύς 12W Διαστάσεις (mm) 140×145 Χρώμα σώματος Γκρι Συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας LED Τύπος υλικού Ανοξείδωτο ατσάλι Εγγύηση 3+0 |  | TEM | 10 |  |  |  |
| 178 | ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 12V MAX 7W LED IP68 INOX 6500 K | Βαθμός Στεγανότητας (IP) IP68 Διάμετρος 100mm CE Ντουί Λαμπτήρα GU5.3 Συντελεστής Κρούσης (IK) IK07 Ανοξείδωτο Ατσάλι/Stainless Steel |  | TEM | 50 |  |  |  |
| 179 | Φωτιστικό LED σποτ συντριβανιού, 18W, 12V DC (RGB), Ανοξειδωτο , IP68 με τηλεχειρισμο |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 180 | Υποβρύχιο Χωνευτό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 12W 1020lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 RGBW DMX512 Dimmable - Ανοξείδωτο Ατσάλι 304 - Φ18 x Υ11cm - Q17.5 - 3 Χρόνια Εγγύηση |  |  | TEM | 20 |  |  |  |
| 181 | Andowl Τροφοδοτικό LED Ισχύος 500W με Τάση Εξόδου 12V | Ισχύς: 500W Τάση Εισόδου: 100-240V Τάση Εξόδου: 12V DC Μέγιστο Φορτίο: 40A |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 182 | Αισθητήρας θερμοκρασίας Αισθητήρας γενικής χρήση |  |  | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 183 | Ρελέ διαρροής ως προς ΓΗ 30mA- 30A 415V A |  |  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |  |
| 184 | Μετασχηματιστής έντασης 160A/0,16A 80mm |  |  | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 185 | CABINET FS 2010X685X400M QUADRO 5 |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 186 | Στήριγμα μπαρών χαλκού 4P 400 |  |  | TEM. | 6 |  |  |  |
| 187 | Μπάρα χαλκού 500A 1750X32 |  |  | TEM. | 3 |  |  |  |
| 188 | GROUND BAR WITH CLAMP 12X2X500M |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| 189 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA 4P 630A |  |  | TEM. | 1 |  |  |  |
| 190 | CABINET DOOR 2010X685ΜΜ IP55 TRANSPAREN |  |  | TEM. | 2 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ