Παράρτημα 2

Φύλλο Συμμόρφωσης108

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), θα ελέγξει αν οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το Φύλλο Συμμόρφωσης που ακολουθεί.

Η τεχνική προσφορά διαγωνιζομένου που θα λάβει έστω και ένα ΟΧΙ στα ερωτήματα του Φύλλου Συμμόρφωσης απορρίπτεται και κατά συνέπεια ο εν λόγω διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Στο Φύλλο Συμμόρφωσης που ακολουθεί οι διαγωνιζόμενοι απαντούν ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με τον εάν η προσφορά τους πληροί την κάθε απαίτηση ή όχι και παραπέμπουν στα συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς τους (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.α.) από τα οποία προκύπτει η κάλυψη της κάθε απαίτησης109.

Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Μεθόδου 3 (Mode 3 AC Charging) και 4 (Mode 4 DC Charging), όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 61851-1

«Electric Vehicle Conductive Charging System», εξοπλισμένων με σύστημα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 1 : Συνθήκες λειτουργίας

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην τεχνική προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Μέγιστο υψόμετρο |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |  |  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης |  |  |
| Μέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας |  |  |
| Σχετική υγρασία |  |  |
| Ατμοσφαιρικές Συνθήκες |  |  |

108 Διαμορφώνεται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν στο Προσάρτημα 2 της Σύμβασης.

109 Τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι για να αποδείξουν ότι η προσφορά τους πληροί τις απαιτήσεις του Φύλλου Συμμόρφωσης εξειδικεύονται από την κάθε Παραχωρούσα αρχή και θα πρέπει να μνημονεύονται ρητά και στο άρθρο της διακήρυξης που καθορίζει το περιεχόμενο του φακέλου τεχνικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 2: Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

Ο Σταθμός φόρτισης πρέπει να συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστο με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που είναι εν ισχύ στην Ελλάδα:

  - Νόμος υπ’ αριθ. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/23-07-2020) και ιδιαίτερα:

- Άρθρο 14 για το Μητρώο Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Ύ.Φ.Α.Η.)

- Άρθρα 27 και 65 για τις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

  - Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-03-2004)

  - Νόμος υπ’ αριθ. 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016) και ιδιαίτερα το Άρθρο 9

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010)

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/27-04-2016

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 (ΦΕΚ 1425/Β/20-05-2016)

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. οικ.37764/873/Φ342/2016 (ΦΕΚ 1602/Β/7-06-2016)

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 77226/1/2017 (ΦΕΚ 3824/Β/31-10-2017)

  - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 42863/438/2019 (ΦΕΚ 2040/Β/04-06-2019)

  - Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 101195/2021 (ΦΕΚ 654/Β/08-10-2021)

  - Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. ΎΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 (ΦΕΚ 6213/07-12-2022) Επιπρόσθετα, οι Σταθμοί φόρτισης πρέπει να συμμορφωθούν κατά περίπτωση με τις απαιτήσεις των ακόλουθων κανονισμών:

  - Απόφαση υπ’ αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

  - Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1745 της 13ης Αυγούστου 2019 για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για ηλεκτρικά οχήματα της κατηγορίας L ισχύος μέχρι 3,7 kVA.

ΑΡΘΡΟ 3: Διεθνή πρότυπα

| Διεθνή Πρότυπα | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| EN/IEC 61851-1 |  |  |
| EN/IEC 62196-1 |  |  |
| EN/IEC 62196-2 |  |  |
| EN/IEC 62196-3 |  |  |
| EN 17186 |  |  |
| IEC 61439-7 |  |  |
| EN 61851-21 |  |  |
| EN 61851-22 |  |  |
| EN 61851-23 |  |  |
| EN 61851-24 |  |  |

ΑΡΘΡΟ 4: Πρόσθετες απαιτήσεις

| Πρόσθετες απαιτήσεις | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Σημάνσεις Ευρωπαϊκών Προτύπων συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα |  |  |
| Σήμα συμμόρφωσης «CE» συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα |  |  |

ΑΡΘΡΟ 5: Πρότυπα ρευματοδοτών – ρευματοληπτών

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση αποδεκτού ακροδέκτη για την επαναφόρτιση με τη Μέθοδο 3 (Mode 3 AC Charging) βάσει του προτύπου EN/IEC 62196- 2 "Type 2" |  |  |
| Συμμόρφωση αποδεκτού ακροδέκτη για την επαναφόρτιση με τη Μέθοδο 4 (Mode 4 DC Charging) βάσει του προτύπου EN/IEC 62196- 3 "CCS Combo 2 |  |  |

ΑΡΘΡΟ 6: Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Επιδαπέδιος σταθμός φόρτισης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αγκύρια εγκιβωτισμού για τη βάση θεμελίωσης από σκυρόδεμα |  |  |
| Υπόγεια είσοδος του παροχικού καλωδίου από το έδαφος μέσω της βάσης του σταθμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση εγκατάστασης του Σταθμού φόρτισης επί εδάφους |  |  |
| Φόρτιση AC: Τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου (ένταση και τάση) καλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης από μία ή από τρεις φάσεις |  |  |
| Φόρτιση DC: Τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου (ένταση και τάση) καλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης σε σταθμούς με εγκαταστημένη ισχύ μέχρι 25 kW |  |  |
| Χρήση Μεθόδου 3 (Mode 3 AC Charging) ή Μεθόδου 4 (Mode 4 DC Charging), σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 και βάσει της Κοινής Ύπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 42863/438/2019 (ΦΕΚ 2040/Β/04-06- 2019). |  |  |
| Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών διατάξεων και συσκευών για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τον νόμο 4710/2020 (ΦΕΚ 142/ Α/23-07-2020), την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπ’ αριθ. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β/8-10- 2021) καθώς και τις διατάξεις του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/24.6.1965), όπως αυτές ισχύουν στις περιπτώσεις νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  |  |

ΑΡΘΡΟ 7: Προστασία

| Προστασία | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Από υπέρταση και υπόταση |  |  |
| Εντοπισμός απώλειας γείωσης |  |  |
| Από υπερθέρμανση |  |  |
| Από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος |  |  |
| Αντικεραυνική προστασία |  |  |
| Αντιβανδαλιστική προστασία |  |  |
| Βαθμός προστασίας από περιβαλλοντικές παραμέτρους ΙΡ54 και άνω για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο |  |  |
| Βαθμός προστασίας έναντι εξωτερικής μηχανικής κρούσης κατ’ ελάχιστο ΙΚ-10 για το εξωτερικό κάλυμμα και IK-08 για την οθόνη |  |  |
| Πρόσβαση σε κάθε διαμέρισμα του σταθμού φόρτισης μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα |  |  |
| Εφαρμογή κατά περίπτωση μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις περί πυροπροστασίας |  |  |
| Εφαρμογή προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/ Α/23-07-2020) για την περίπτωση Σταθμών φόρτισης που εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ανεξαρτήτως επιφάνειας |  |  |

| Εφαρμογή πρόσθετων ή ειδικών μέτρων ασφαλείας, όπου απαιτείται: - Διάθεση των απαραίτητων και προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά και εγκρίσεις - Διασφάλιση ότι οι ρευματοδότες είναι εξοπλισμένοι με κλείστρα ασφαλείας Διασφάλιση ότι οι Σταθμοί προστατεύονται με κατάλληλου τύπου κολωνάκια ή αποσβεστήρες (στοπ τροχών) ή άλλη κατάλληλη διάταξη |  |  |
| --- | --- | --- |



ΑΡΘΡΟ 8: Οθόνη και Ενδείξεις

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Οπτικές ενδείξεις που να υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του |  |  |
| Προβολή οδηγιών διαχείρισης στα Ελληνικά και Αγγλικά, με δυνατότητα επιλογής του χρήστη |  |  |
| Ενδείξεις λειτουργικής κατάστασης - Διαθεσιμότητα για σύνδεση ηλεκτρικού οχήματος - Ενεργή διαδικασία φόρτισης - Σταθμός εκτός λειτουργίας - Εσφαλμένη λειτουργία |  |  |

ΑΡΘΡΟ 9: Σύστημα επικοινωνίας

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Σύστημα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο τόσο με κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης, όσο και με το Μητρώο Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Ύ.Φ.Α.Η.) του Ύπουργείου Μεταφορών |  |  |
| Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές, το είδος και τη μορφή των στοιχείων που προδιαγράφονται στο Μητρώο (Μ.Ύ.Φ.Α.Η.) |  |  |

ΑΡΘΡΟ 10: Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας τύπου AC των Σταθμών φόρτισης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/27-04-2016) ιδίως με το Παράρτημα V «Μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003)» της ανωτέρω Οδηγίας για τα όργανα μέτρησης 2014/32/ΕΚ (MID)και εμπίπτουν στην Κλάση Β ή Κλάση C. |  |  |
| Οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας τύπου DC των Σταθμών φόρτισης διαθέτουν Εθνική Έγκριση Κυκλοφορίας χώρας μέλους της ΕΕ |  |  |

ΑΡΘΡΟ 11: Εξυπηρέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Παροχή σημείων χειρισμού και αναγκαίων διεπαφών (σύνδεσης, ενημέρωσης, πληρωμής, έκτακτης ανάγκης, λοιπών χειρισμών) σε ύψος 0,9 μ ως 1,2 μ από το δάπεδο, μετρούμενο από το επίπεδο του χώρου προσέγγισης αμαξιδίου μπροστά από την αντίστοιχη διεπαφή |  |  |

ΑΡΘΡΟ 12: Σύστημα αναγνώρισης χρήστη

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Δυνατότητα ad-hoc payment σύμφωνα με τον κανονισμό AFIR – 13 Ιουλίου 2023. Περιγραφή του τρόπου πληρωμής |  |  |

ΑΡΘΡΟ 13: Επικοινωνία με κεντρικά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής

| Προδιαγραφές | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Συμμόρφωση με το ISO 27001 για την ασφάλεια των δεδομένων |  |  |
| Οι φορτιστές να είναι Hardware -Ready για την ικανοποίηση του προτύπου ISO15118 εντός του 2026 |  |  |
| Υλοποίηση μηνυμάτων επικοινωνίας από και προς το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όπως περιγράφονται στο ανάλογο σύστημα OCPP που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 13. |  |  |
| Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης δικτύου μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας |  |  |

ΑΡΘΡΟ 14: Εγγύηση κατασκευαστή για τον εξοπλισμό

| Εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Εγγύηση του κατασκευαστή για το σύνολο του εξοπλισμού διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών, η οποία θα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση του λογισμικού |  |  |

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση καλής λειτουργίας

| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία |  |  |

ΑΡΘΡΟ 16: Εγχειρίδια υποστήριξης

| Εγχειρίδια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Εγχειρίδιο εγκατάστασης στα ελληνικά ή/και αγγλικά |  |  |
| Εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά ή/και αγγλικά |  |  |
| Εγχειρίδιο συντήρησης στα ελληνικά ή/και αγγλικά |  |  |

ΑΡΘΡΟ 17: Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

| Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε ποσοστό 100% της απαιτούμενης ενέργειας |  |  |

ΑΡΘΡΟ 18: Διαχείριση ενεργού ισχύος

| Διαχείριση ενεργού ισχύος | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- | --- |
| Παροχή τεχνικής δυνατότητα διαχείρισης ενεργού ισχύος μέσω της υιοθέτησης συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου με τη χρήση ενός τουλάχιστον ευρωπαϊκού ή διεθνούς ανοικτού πρωτοκόλλου |  |  |

Αν οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές ή υπηρεσίες σύμφωνα με το κριτήριο αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Κ3 οι προδιαγραφές/υπηρεσίες αυτές συμπληρώνονται στο παρακάτω πεδίο:

| Προδιαγραφές | Παραπομπή στην προσφορά |
| --- | --- |